УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧОУ ДПО «Учебный центр

«Мастерпроф»

Е.В. Некрасова

« ___ » _________   2016 г.

Инструкция № 4

по пожарной безопасности

1. Общие положения

Рабочие, служащие и другие лица при оформлении на работу обязаны пройти вводный инструктаж о мерах пожарной безопасности, а затем непосредственно на рабочем месте - первичный инструктаж. Допуск к работе вновь принятых служащих и рабочих без прохождения первичного противопожарного инструктажа не разрешается.

2. Общие требования пожарной безопасности

2.1. Содержание территории:

Территория должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючего мусора и отходов. Сжигать пожароопасные отходы необходимо в мусоросжигательных печах, располагаемых от зданий на расстоянии не менее 30 м.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам постоянно следует содержать в исправном состоянии и не загораживать их, зимой они должны систематически очищаться от снега.

2.3. Запрещается складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянка автомобилей в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, а также ближе 15 м от них.

2.4. На территории должны быть специально оборудованные и обозначенные соответствующими знаками места для курения.

3. Содержание зданий и сооружений:

3.1. Противопожарные двери, остекление оконных и дверных проемов во внутренних стенах и перегородках на путях эвакуации, устройства для самозакрывания дверей, уплотняющие прокладки в притворах дверей должны постоянно находиться в исправном состоянии.

3.2. Чердачные помещения, а также технические помещения, размещаемые в подвалах и цокольных этажах (насосные, вентиляционные камеры, бойлерные и т.п.) должны постоянно содержаться в чистоте и закрываться на замки. Ключи от них должны находиться в местах с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

3.3. В чердачных помещениях и технических этажах запрещается: устраивать склады, жилые помещения, архивы; привязывать к дымоходам веревки для просушки одежды, белья, укреплять радио- и телевизионную антенны, складывать, обрабатывать, сушить лекарственное растительное сырье, применять для утепления перекрытий горючие материалы (торф, древесные опилки и т.п.).

3.4. Переоборудование помещений, подвальных этажей под мастерские и склады горючих и негорючих материалов в горючей упаковке (ящики из картона, фанеры, досок и т.п.), склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, аккумуляторные ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.5. Наружные пожарные лестницы, а также ограждения на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии.

3.6. Использовать мебель и оборудование, изготовленные с использованием полимерных материалов, способных при горении выделять высокотоксичные продукты, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Расстановка стульев, кушеток, скамеек, другого оборудования на путях эвакуации, как правило, не допускается.

3.7. Эвакуационные выходы должны быть обозначены светящимся табло с надписью «ВЫХОД» белого цвета на зеленом фоне.

3.8. Допускается применение искусственных ковровых покрытий, не распространяющих огонь по поверхности и не выделяющих при горении токсичных веществ. При этом они должны быть наклеены на негорючее основание. Применение ковровых покрытий на путях эвакуации из здания не допускается.

4. Действия в случае возникновения пожара.

4.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника учреждения является спасение жизни людей.

4.2. Руководитель, а также персонал в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т.п.) должны:

а) немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону ____________ (телефон ближайшей пожарной части), четко назвав адрес организации, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность, фамилию, номер телефона;

б) дать сигнал пожарной тревоги, сообщить руководителю или дежурному;

в) принять немедленные меры к эвакуации людей;

г) одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожаротушения;

д) для встречи прибывшей пожарной части необходимо из персонала организации выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди;

е) на случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические фонари в количестве, необходимом для дежурного персонала.

4.3. При возникновении пожара обслуживающий персонал или дежурный обязаны сообщить руководителю тушения пожара о наличии и местах хранения ядовитых и взрывчатых веществ.

4.4. До начала тушения пожара нельзя открывать окна и двери, а также разбивать стекла. Покидая помещение или здание необходимо закрыть за собой все двери и окна, так как приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня.

4.5. В зданиях, оборудованных системами противодымной защиты, при появлении признаков пожара или загорания необходимо привести в действие вентиляторы, обеспечивающие удаление дыма и подпор воздуха.

4.6.При пожаре:

а) немедленно отключить электро- и газоснабжение;

б) пассажирские и грузовые лифты опускаются на отметку пола нижней остановки и отключаются.

5. Пожарная безопасность. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

5.1. Производственные и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т.п.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

5.2. Обслуживающий персонал производственных объектов при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря с занесением результатов в вахтовый журнал.

5.3. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травмы, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, "хлопке" (взрывном воспламенении горючих паров и газов), возникшей аварийной ситуации.

5.4. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов:

- пожарной охраны - при возникновении загорания или возможности его возникновения вследствие выхода (выброса) горючих паров, газов и жидкостей, по телефону №__________, или 01;

- скорой помощи - при ожогах, травмах, отравлениях, по телефону №________, или 03.

5.5. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать первую помощь пострадавшим.

5.6. При возникновении аварий следует:

- умело и быстро выполнять изложенные в плане ликвидации аварий обязанности;

- сообщить в пожарную охрану;

- прекратить все технологические операции;

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;

- проинформировать руководителя организации;

- принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.

5.7. Тушение загорания необходимо производить имеющимися средствами пожаротушения.

6. Краткие правила пользования средствами пожаротушения

6.1. Пенные огнетушители

Предназначены для тушения различных веществ, материалов, за исключением электроустановок находящихся под напряжением.

Для приведения в действие химически-пенного огнетушителя необходимо иглой прочистить спрыск, повернуть вверх на 1800 до отказа рукоятку, перевернуть огнетушитель крышкой вниз и направить струю пены на очаг горения.

6.2. Углекислотные огнетушители

Предназначены для тушения загорании различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Для приведение в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховик вентиля влево до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать, по возможности, вертикально. Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.

6.3. Порошковые огнетушители

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 5000 В, ценных материалов и загорании на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-30 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.

6.4. Внутренние пожарные краны

Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров.

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

6.5. Асбестовое полотно, войлок (кошма)

Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном, с целью прекращения к нему доступа воздуха.

6.6. Песок

Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.